[image: image1.png]Allegato A
1. Premessa

1.1. Obiettivi
I parametri indicativi sono intesi a raggiungere
uno standard qualitativo omogeneo su tutto il
territorio provinciale.
A tal fine sono definiti i requisiti per il dimen-
sionamento degli spazi e la qualita edilizia.

2. Requisiti dell'edificio
2.1 Qualita edilizia

Per qualita edilizia si intende linsieme delle ca-

ratteristiche generali dell’edificio, con particolare

riferimento a:

- qualita urbanistica e architettonica dell’edificio,

- facile raggiungibilita della scuola con i mezzi di
trasporto pubblici,

- funzionalitd ottimale e qualita degli spazi,

- superfici esterne (cortii interni, terrazzi, giardi-

destinate alla ricreazione e allesecuzione
musicale all'aperto,

- appropriata acustica degli ambienti,

- amedamento e attrezzature adeguati,

- economia e sostenibilita gestionale,

- flessibilita nell'organizzazione degli spazi,

- soluzioni innovative e creative alla luce della
destinazione culturale dell’edificio.

3. Programma spazi
3.1. Modalitd di calcolo

1 programma spazi viene determinato secondo la
tabella A - “COMPUTO PROGRAMMA PLANIVOLUME-
TRICO”, in base al numero degli allievi della rispettiva
direzione didattica.

3.2. Utilizzo di strutture esistenti

Per soddisfare il fabbisogno riportato nella tabel
Ia A devono essere utilizzati edifici scolastici esistenti
Qualora cio non bastasse a coprire il fabbisogno di
spazi, si procede all’ampliamento o alla costruzione di
nuovi edifici. In tal caso deve essere dimostrato e
adeguatamente motivato che il programma planivo-
lumetrico non puo essere realizzato in edifici esisten-
ti.

La costruzione di un edificio funzionalmente au-
tonomo ¢ ammessa solo per scuole con almeno 700
allievi.




[image: image2.png]3.3. Utilizzo promiscuo di singoli locali

I locali destinati ad uso promiscuo con la scuola
dell'obbligo devono essere attrezzati in modo idoneo.

Lo svolgimento ottimale delle lezioni deve essere
garantito per entrambe le scuole.

3.4, Descrizione dei singoli ambienti

- Al Aula, superficie utile 20 m2
Aula per lezioni individuali o di gruppo fino
ad un massimo di 4 allievi, per Iinsegna-
mento di diversi strumenti musicali. I requi-
siti acustici sono quindi generici e non rife-
ribili ad un particolare strumento.

- A2Aula, superficie utile 40 m2
Aula per lezioni di strumento per un minimo
di 5 fino ad un massimo di 15 allievi. I requi-
siti acustici sono gli stessi dell'aula Al In
caso di utilizzo promiscuo con la scuola
dell'obbligo deve essere previsto uno spazio
libero da arredi, commisurato al gruppo di
allievi.

- A3 Aula, superficie utile 40 m2
Aula per lezioni di teoria, distinta dall’aula
A2 per Parredo. Essa deve prevedere un pia-
noforte, una lavagna a parete con penta-
gramma e banchi per 15-20 allievi.

- AdAula, superficie utile 60 m2

Aula per linsegnamento di strumenti musi-
cali a percussione, con specifici requisiti di
fonoisolamento e acustica dello spazio. Poi-
ché in questo tipo di aule sono collocati e
custoditi strumenti di notevole ingombro,
non & possibile un utilizzo promiscuo con la
scuola dell'obbligo.

- A5Aula, superficie utile 60 m2
Aula per la didattica musicale prescolare,
per canto, coro di bambini e giovanile,
teatro musicale e danza, banda e orchestra
darchi, big band e altri complessi musicali.
Larredamento deve essere molto flessibile
in funzione della destinazione peculiare di
questo tipo di aula.




[image: image3.png]B1 Auditorium con palco, altezza minima del-
lasalad5m

Lauditorium & destinato alle piccole mani-
festazioni che si tengono nel corso dell’anno
scolastico. Per il concerto finale o per mani-
festazioni di una certa rilevanza si deve di
norma fare riferimento ad altre strutture
pubbliche. Il numero dei posti a sedere & per
questo motivo riferito al 10% circa della to-
talita degli iscritti. La superficie prevede 1,5
2 per posto a sedere, cui aggiungere la su-
perficie del palcoscenico. Laltezza della sala
& da considerare caratteristica essenziale per
le prestazioni acustiche. Nelle scuole con
meno di 900 allievi la sala viene utilizzata
solo per manifestazioni interne; in scuole
con pit di 900 allievi essa deve essere adi
ta e collaudata anche per manifestazioni
pubbliche. La sala deve essere dotata di un
podio fisso 0 amovibile.

C1 Locale insegnanti

Nel locale insegnanti devono essere previsti
un tavolo riunioni e piani d’appoggio. Per il
dimensionamento viene fatto riferimento al-
Ia presenza media giornaliera della meta del
personale didattico.

€2 Ufici amministrativi

La superficie comprende un ufficio con zona
riunioni per il direttore o la direttrice della
scuola e una segreteria.

D1 Foyer auditorium
Lauditorium deve anche essere raggiungibi-
le autonomamente dall’esterno della scuola
attraverso il foyer.

D2 Servizi igienici auditorium
Iservizi igienici sono separati per consentire
un utilizzo esterno della sala.

D3 Deposito auditorium
Vano da utilizzare come deposito sedie e
‘materiale vario a servizio dell’auditorium.

D4 Archivio amministrazione
Deve essere localizzato in prossimita degli
uffici.

D5 Depositi
Vano utilizzato prevalentemente per stru-
menti musicali e spartiti. £ possibile suddi-
videre la superficie totale in pid vani, facil-
mente accessibili dalle singole aule.




[image: image4.png]41.

42

43.

44,

- D6Spazidiattesa

Gli allievi in attesa dell'inizio delle lezioni
dovranno avere la possibilita di svolgere i
compiti in spazi adeguati. Questi spazi pos-
sono essere diversamente progettati a se-
conda delle superfici di circolazione.

- D7servizi igienici, locali pulizie

Si devono prevedere servizi igienici separati
per allievi e insegnanti. In edifici a pia piani,
si devono prevedere servizi igienici e locali
pulizie in ogni piano.

- E1Locali tecnici

1 locali tecnici devono essere dimensionati
secondo le esigenze tecniche e le disposizio-
ni vigenti.

- F1 Corridoi e scale
La superficie di circolazione ammonta al
20% della superficie utile.

- GI Superficie di costruzione
La superficie di costruzione ammonta al
15% della superficie netta di piano.

Relazioni funzionali

Distribuzione degli spazi

La distribuzione degli spazi deve seguire, oltre
agli indirizzi funzionali, criteri relativi
allacustica per impedire che le singole attivita si
disturbino fra di loro.

Locali di insegnamento e di lavoro

Locali di insegnamento e di lavoro devono essere
situati di norma in parti di edificio fuori terra,
salvo le eccezioni e le disposizioni contenute
nelle direttive per ledilizia scolastica. L'ubica-
zione in parti di edificio sotterranee puo essere
presa in considerazione per aule per strumenti a
percussione (Ad), balletto e studi di registrazione.

Superfici di circolazione

Le superfici di circolazione devono essere utiliz-
zabili in modo flessibile, ad esempio come am-
bienti di comunicazione, sosta e attivita di studio
individuale.

Collegamenti interni
In edifici costruiti in aderenza ad altre scuole o

facenti parte di un complesso scolastico sono da
prevedere collegamenti interni.




[image: image5.png]5.1.

5.2

53.

Isolamento acustico
Premessa

I requisiti acustici richiesti per le scuole di musi-
ca sono pii elevati rispetto a quelli richiesti per
gli altri edifici scolastici e devono essere rispetta-
ti gia in fase di progettazione.

Particolare attenzione richiedono i requisiti acu-
stici dell’edificio. Devono essere garantiti sia
Pisolamento acustico verso l'esterno che quello
trale singole aule.

Valor di isolamento al rumore aereo e al calpestio
di elementi costruttivi

Sono da rispettare i seguenti parametr:

« pareti divisorie tra aule di musica partico-
larmente rumorose: R, * 62dB

pareti divisorie tra aule di musica normali:
R, * 53dB

«  pareti divisorie tra aule e corridoi: R, *

in dipendenza del livello sonoro e-

« 38-424B

‘R, * 62dB

«  pacchetto costruttivo di pavimento: livello di
calpestio normalizato L', * 43dB

Principi costruttivi generali

In fase di progettazione e di esecuzione sono da

rispettare i seguenti principi costruttivi:

verifica delle proprieta acustiche dei mate-
riali e delle loro combinazioni;

«  separazione acustica di tutti gli elementi co-
struttivi tra le aule; elementi attraversanti o
di collegamento tra gli spazi, quali travi in
metallo, legno o similari, devono essere acu-
sticamente isolati o interrotti;

«  realizzazione a regola darte del pavimento
galleggiante, evitando qualsiasi ponte acu-
stico;

«  corretta posa e corretto isolamento di tuba-
zioni e cavi, evitando sovrapposizioni e in-
tersezioni nel sottofondo, nelle pareti, etc.;

«  evitare fori e passaggi a soffitto e cavedi tec-
nici nelle aule.




[image: image6.png]6.

6.1.

6.2

63.

Acustica degli spazi
Premessa

Nella progettazione di ambienti per Iesecuzione
musicale ¢ indispensabile una valutazione preli-
minare delle proprieta acustiche dei materiali in
riferimento a fonoassorbimento e riflessione so-
nora.

Particolare attenzione deve essere posta inoltre
alle condizioni acustiche all'interno dei singoli
locali al fine di ridurre Iesposizione delle perso-
ne presenti alla pressione sonora, come previsto
dal decreto legislativo n. 626/94 al titolo V-bis
“Protezione da agenti fisici’, e successive modifi-
che.

Valori di riferimento per il tempo di riverberazione
in ambienti per la musica

In aule per le lezioni individuali e di gruppo il
tempo di riverberazione medio deve essere il pit
possibile linearizzato su tutto il campo di fre-
quenze ed essere compreso tra 0,5 e 0,8 secondi,
per poter controllare tecnica e precisione esecu-
tiva. Alcuni strumenti musicali richiedono altresi
semplici, specifici adeguamenti del tempo di ri-
verberazione per ridurre esposizione sonora
degli insegnanti. Il tempo di riverberazione, in
considerazione dellenergia sonora dei singoli
strumenti, deve essere piti lungo (ad es. violino,
chitarra) o piii breve (ad es. tromba, batteria -
vedi tabella 1).

Lauditorium deve garantire flessibilita d’utilizzo,
essere adatto ad ospitare esecuzioni musicali in-
terne con pubblico, nonché prestarsi alle lezioni
individuali e di gruppo. Anche in presenza di
pubblico il tempo di riverberazione non deve
scendere sotto i 0,9 secondi, per poter garantire
una gradevole sonorita. Il necessario adegua-
mento acustico per la sala in assenza di pubblico
puo avvenire mediante elementi fonoassorbenti
mobili quali, ad esempio, tendaggi, pareti mobili
o sedute leggermente imbottite.

Geometria e acustica degli spazi

Per le aule sono particolarmente indicati spazi di
forma rettangolare. Tra superfici parallele si pos-
sono talora verificare fenomeni di eco multipla
(futter echo), ai quali si pud ovviare mediante
pannelli assorbenti efo elementi che favoriscono
la diffusione sonora.

Sono da evitare pareti e soffitti concavi, dato che
queste forme possono portare a concentrazioni
sonore indesiderate. Nicchie e angoli acuti indu-
cono a fastidiose riflessioni sonore ritardate, per
cui tali zone devono essere trattate con materiale
fonoassorbente.




[image: image7.png]64.

65.

7.1.

Auditorium: forma consigliata a rettangolo; in ca-
so di forma ad imbuto o a ventaglio, angolo
drapertura * 8%

altezza sala * 4,5m;

rapporto altezzaflarghezza * 0.5;

palco o podio: deve garantire in tutta la sala visi-
bilia tra ascoltatori e musicisti.

Realizzazione costruttiva

La riverberazione dellambiente deve essere

adeguata alle esigenze acustiche per mezzo di

specifici elementi fonoassorbenti, precisamente

calcolati.

Gli ambienti per esecuzione musicale devono

soddisfare i seguenti criteri qualitativi:

«  sviluppo tonale naturale e non falsato dei
singoli strumenti con

o trasparenza e portanza sonora.

sono da evitare:

Teccessivo fonoassorbimento (acustica spenta)

« il fonoassorbimento selettivo (modifica tona-
le dovuta a eccessivo fonoassorbimento a
determinate frequenze).

Distribuzione delle superfici fonoassorbenti

Le superfici fonoassorbenti devono essere distri-
buite nello spazio in modo regolare. Di due su-
perfici contrapposte, almeno una deve subire un
trattamento acustico.

Per Torientamento e la percezione direzionale
Tudito ha bisogno soprattutto di componenti so-
nore di provenienza laterale; per questo motivo il
fonoassorbimento nel campo di frequenze medio-
alte (vedi materiali fonoassorbenti) deve avvenire
principalmente a soffitto, eventualmente a pavi-
mento. Le pareti devono essere dotate preferi-
bilmente di elementi atti a diffondere il suono e
prestarsi bene alla correzione del tempo di river-
berazione con assorbimento alle basse frequenze
per mezzo di pannelli vibranti, risuonatori e
simili.

Scuole con meno di 400 allievi

Parametri indicativi e requisiti

La tabella A - “Computo programma planivolume-
trico” non comprende scuole con meno di 400 al-
lievi. Per queste il programma planivolumetrico
dovra essere definito di volta in volta con detta-
gliata motivazione. Per gli edifici di queste scuole
vanno osservati i requisiti validi per le scuole pit
grandi.




[image: image8.png]8.

8.1

8.2.

8.3.

Conclusioni
Economicita

Poiché i criteri di economicita e sostenibilit
rivestono umimportanza sempre maggiore, s
deve tendere a conseguire questo standard con
minor onere possibile. Deve pertanto essere per
seguito un rapporto ottimale tra qualita e costi.
costi di costruzione delle scuole di musica no
possono superare quelli delle altre scuole.

Direttive per ledilizia scolastica

In riferimento alle caratteristiche tecniche gene
rali qui non altrimenti citate, si rimanda alle d
rettive per ledilizia scolastica attualmente vigen
ti.

Prevenzione incendi

Riguardo alla prevenzione incendi si rimanda all
relative leggi e normative.




[image: image9.png]TABELLE A - BERECHNUNG RAUMPROGRAMM

TABELLA A - COMPUTO PROGRAMMA PLANIVOLUMETRICO

AP TRUTZ CACHE T
Supcseicie NETTA PRINCIPALE

Driericharsume

2| Ginsegnamento
S e T ceg e
0 o N B o ) G R
[ TS T T
M [auia 20 per 4 dies sl
2 O ST S EREE R
#2 Jauia 80 pert. 15 s Gl A N I I I I
o O o W AR E D
s [T BEREEERRREERE
o O & e EREERRRE
# Jauia 0 n ersevussions R I I A I I N I
e oo & BERERB
e [orerers ]
T
A [smme s20 ] 50| o0 | 600 | 00 | 720
Vorragssat
®_[nuitorom
o
(W[ [& s [6]m
i
o [ o0 | w0 [ v [ ves [ s [ 20
5 con pac
o oo oo | 160 | 185 | 5 | 105 | 210
Vervating
€ [smminisraione
e
e -
B AR
oo resorans
o [Feratmsatie
2 |omei i wlelele]e
c [emme w0 @ | @ |||
—REBITZECACHE e
Supereicie NErTA SECONDARIA
T
Forer o - =
O Jeoye st b “lelw
o [z Vo wlalol=sl=
%2 |ceni st S S S
59 |z Ausroio Gl I N R
) R BEBEBEEE
o5 [orene EIEIEIE =
prsgazzoi
o [t BBEBE =

TCAnagen Pz
v oes per gtz

e |||

Summe
Somm

s | s | | ;| ;| 90

SOMIE NUTZFLACRE )
o suPERF oE KT

Tose 1128|1108 | 1220

SURME NUTZZLACHE (V) ge7

i) [ S ey 570 [1010 10501130 170 o0
o [ORTORSFLACHEN
supeseict raonals
e ke BEEBEERE
::::; 0|2 22|25
Rk Ry
supeReicE o ciRcoLAzONE
[l e 1 e () 15 gl somma
Smme s [ [0 [ [ 75 [ 2
RETTOGESCHOSSFACHE TG gy o ey pove proey e
v [T 160 [ 1271 1130 1
NETTOGESCHOSSFLACHE NGFTger
| ic e pe] 11301190 70 20 [ 360 [ 1500
[FoNSTRURTIONSFLACHE (<)
SipeReicE sTRUTTURE
Fhe 5+ Extele "
5 {supericie dele part costrutive 3 semme
70 [ [ [ e [t [ 5
[T Ee o0 | 127 | iz v 07| 1722
ERUTTOGESCHOSSFLACHE (857 ger
"V |SUPERFICIE LORDA DI PIANO (SLP) ar. 1900 1360 | 1450 | 1520 | 1970 | 1720
e e o3 400 stezes e s %
ERU TSRO AT v o P o ,
v [T 21042 549 0eo s e
i [ERUTTORAUMRFALT (BRI ger: 5220 3430 | 5850 | 6060 | 6270 | 680

[voLuME Ve L0RDO ar.





[image: image10.png]8.4. Osservazioni sulla tabella

11 calcolo delle superfici & riferito ad unita ammi-
nistrative (direzioni didattiche); il programma
planivolumetrico calcolato secondo la tabella pud
essere quindi suddiviso tra edifici diversi. Edifici
esistenti presso la sede principale e le sedi se-
condarie sono da includere nel computo.

Poiché I'stituto per Ieducazione musicale in lin-
gua italiana, a differenza dell'lstituto per
Teducazione musicale in lingua tedesca e ladina,
¢ organizzato in un'unica direzione didattica su
tutta la provincia, per questo istituto il calcolo
delle superfici @ riferito ai singoli plessi. La sede
principale e le diverse sedi periferiche sono da
considerare quindi come unita indipendenti.

Un allievo frequenta di norma due ore di lezione
settimanali. Da cio si evince che nelledificio sco-
lastico sono compresenti mediamente dal 10 al
20% degli iscritti. Secondo la pianificazione
dellorario delle lezioni si possono avere varia-
zioni dell'ordine di + 25%. Queste quote sono da
prendere a riferimento per il dimensionamento
degli spazi d’attesa, di ricreazione e dei servizi.

Oltre agli spazi di cui alla tabella A possono esse-
re aggiunti, in casi specifici, anche altri spazi
quali, ad esempio, sala balletto con locali acces-
sori, sala organo, biblioteca, studio di registra-
zione.

Per adattamenti a situazioni specifiche & consen-
tita una variazione del + 10%. Gli scostamenti
devono essere in ogni caso motivati.




